## Slide 1
2025
Новые правила
подготовки и оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Государственное автономное учреждение Самарской области дополнительного профессионального образования Квалификационный центр жилищно-коммунального-хозяйства и энергетики
Попова Виктория Валерьевна
Руководитель управления мониторинга энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

## Slide 2: 2025|
2
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» (в НОВОЙ редакции)
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 25.10.2024) «Об электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)
Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

## Slide 3: 2025|
3
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
Постановление Правительства РФ 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 17.10.2024 года)
Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)
Постановление Правительства РФ от 28.12.2024 № 1976 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543» (обновлены правила для оценки готовности субъектов к работе в отопительный сезон (10.02.2025)
Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (вместе с "Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики")
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

## Slide 4: 2025|
4
Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» совместно с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»
Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»
Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 № 317 (ред. от 19.06.2017) «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»
Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004 (утв. Госстроем России)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

## Slide 5: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
5
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4* Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 4.2.14(6) пункта 4** Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю:
Утвердить:
Правила обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
* К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, относятся:
2) утверждение правил оценки готовности к отопительному периоду;
** Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет следующие полномочия: 4.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
4.2.14(6). правила обеспечения готовности к отопительному периоду и порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;(пп. 4.2.14(6) в ред. Постановления Правительства РФ от 17.10.2024 N 1388)

## Slide 6: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
6
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 4.2.14(6) пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю:
2. Признать утратившими силу:
приказ Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
приказ Минэнерго России от 17 января 2023 г. № 5 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103»;
пункт 1 приказа Минэнерго России от 4 апреля 2023 г. № 217 «О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, и в Методику проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1233».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.

## Slide 7: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
7
Основные изменения:
ПАРАМЕТР ДЛЯ СРАВНЕНИЯ | ПРИКАЗ №103 (2013) | ПРИКАЗ №2234 (2024)
1.Охват субъектов | Ограниченный | Расширенный
2. Критерии готовности | Преимущественно техническое | Технические + управленческие
3. Ответственность | Коллективная | Персональная
4.Формат документооборота | Бумажный | Электронный
5. Система оценки | Бинарная | Балльная
6. Роль потребителей тепла | Минимальная | Существенная

## Slide 8
4
Действие Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 в соответствии с п.1 ч.1 распространяется на:
Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234
Муниципальные образования
Теплоснабжающие и теплосетевые организации
Потребители тепловой энергии отдельно стоящих объектов, строенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в МКД, чьи теплопотребляющие установки подключены по отдельному тепловому вводу
Организации, осуществляющие управление МКД (УК, ТСН, ЖСК)
Организации, обслуживающие систему отопления в МКД (председатели МКД при непосредственном управлении МКД)
Владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми
Действие правил не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, производящих тепловую энергию исключительно для собственных нужд.
8

## Slide 9: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
9
Сроки подготовки к отопительному периоду:
15 апреля – разработка плана в целях подготовки к отопительному периоду теплоснабжающими организациями и владельцами теплосетей
30 апреля - разработка плана в целях подготовки к отопительному периоду управляющими МКД организациями и лицами, оказывающие услуги по содержанию систем отопления в МКД
30 апреля - потребители обязаны выполнять мероприятия плана единой теплоснабжающей организации, а также вправе разработать собственный план до этой даты
15 мая - муниципальные образования могут принять решение о разработке плана и утвердить его не позднее 15 мая или осуществлять подготовку на основании схемы теплоснабжения, порядка действий по ликвидации аварий в теплоснабжении, системы мер по обеспечению надежности
теплоснабжения

## Slide 10: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
10
В приложении к Правилам обеспечения готовности к ОЗП приведён Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец).
В приложении к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к ОЗП:
Оценочные листы для расчета индекса готовности к ОЗП:
- муниципального образования;
- теплоснабжающих, теплосетевых организаций;
- владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями;
- потребителей тепловой энергии.
2. Акт оценки обеспечения готовности к ОЗП.
3. Паспорт обеспечения готовности к ОЗП.

## Slide 11: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
11
Теплоснабжающим и теплосетевым организациям предстоит составлять план подготовки к отопительному сезону до 15 апреля каждого года.
В нем нужно:
- проанализировать 3 прошлых периода, в т.ч. схемные, режимные, погодные условия в текущем периоде, аварийные ситуации
- в него надо включить организационные и технические мероприятия, указать сроки их выполнения
- согласовывать план с единой теплоснабжающей организацией в части сроков, в которые, например, отключат горячую воду из-за ремонта
- не позднее 5 рабочих дней со дня, когда утвердят план, направить его органам местного самоуправления и разместить на сайте (если он есть)

## Slide 12: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
12
Готовность к отопительному сезону оценит комиссия.
Хозяйствующие субъекты будут предоставлять ей заполненный оценочный лист и подтверждающие готовность документы.
Перечень содержит около 30 позиций, среди которых эксплуатационные и производственные инструкции, температурные графики и гидравлические режимы системы теплоснабжения.
Комиссия может не только оценивать документы, но и осматривать объекты.
Комиссия уведомит об оценке готовности минимум за 20 календарных дней, проведёт её за 30 календарных дней и составит акт о результатах не позднее 25 октября.
Если требования будут выполнены, паспорт готовности выдадут за 5 рабочих дней после того, как подпишут акт, но не позднее 1 ноября.
В правилах определены действия перед отопительным сезоном и других субъектов
(управляющих компаний, потребителей, владельцев теплосетей и др.).
Для них также предусмотрели перечень документов, которые направляют в комиссию, разработали оценочные листы

## Slide 13: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
13
Расширение круга ответственных лиц и организаций
Новый приказ уточняет категории субъектов, обязанных проходить оценку готовности к ОЗП. Помимо теплоснабжающих организаций и управляющих компаний, добавлены объекты инфраструктуры, имеющие особое значение для жизнеобеспечения (больницы, школы, детские сады), частные компании, эксплуатирующие коммунальные сети.
Новые критерии оценки готовности
Введены дополнительные критерии, такие как готовность резервных источников теплоснабжения и наличие аварийного запаса топлива.
Ужесточены требования к состоянию систем автоматического управления, мониторинга и учета потребления тепловой энергии.
Электронный документооборот
Установлена обязанность предоставления всех отчетных документов через электронные системы.
Введена платформа для централизованного мониторинга, где фиксируются результаты проверок.
Персональная ответственность руководителей
Руководители организаций теперь несут персональную ответственность за несоблюдение требований по готовности к отопительному периоду. В случае нарушений предусмотрены штрафы и возможность отстранения от должности.

## Slide 14: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
14
Повышение требований к теплоснабжающим организациям
Ужесточены сроки выполнения ремонтных работ.
Введены обязательные проверки гидравлических испытаний с фото- и видеодокументированием.
Обязательным стало наличие планов реагирования на аварийные ситуации.
Оценка готовности потребителей тепловой энергии
В новый приказ добавлено требование к организациям-потребителям тепла предоставлять отчеты о готовности своих внутренних систем. Это касается управляющих компаний, ТСЖ и отдельных крупных потребителей.
Введение балльной системы оценки
Ранее оценка готовности была только готов или не готов. Теперь используется балльная система, где каждому критерию присваивается определенный вес. Общий балл определяет уровень готовности.
Усиление контроля со стороны надзорных органов
Новый приказ увеличивает частоту проверок и вводит межведомственный контроль со стороны органов муниципального и регионального управления.

## Slide 15: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
15
План подготовки к отопительному периоду
В целях подготовки к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6* пункта 1 настоящих Правил, обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).
При этом лица, указанные в подпункте 1.3** пункта 1 настоящих Правил, обязаны выполнять мероприятия плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации в части, касающейся подготовки оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду.
*Теплоснабжающие и теплосетевые организации, управляющие организации, лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями.
**Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения

## Slide 16: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
16
План подготовки к отопительному периоду
План подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом:
- Муниципального образования - не позднее 15 мая
- Теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также владельцем тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, - не позднее 15 апреля
Лицами, указанными в подпункте 1.3 - не позднее 30 апреля
План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктами 9 - 11 настоящих Правил, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.
План подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1 настоящих Правил, в целях синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должен согласовываться с ЕТО.

## Slide 17: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
17
План подготовки к отопительному периоду
Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ.
В план подготовки к отопительному периоду муниципальных образований подлежат включению мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения.
Планы подготовки к отопительному периоду размещаются на официальных сайтах (при наличии) либо на сайте ОМСУ

## Slide 18
17

## Slide 19: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
18
Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду
(муниципальные образования)
8. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны:
8.1. Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона о
теплоснабжении.*
8.2. Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 **настоящих Правил, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 ***к настоящему приказу.
8.3. Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 настоящих Правил
*муниципальные образования обязаны иметь порядок (план) действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций…
** теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, УК, ТСЖ,
обслуживающие организации, владельцы теплосетей (все, кроме ОМСУ)
*** сам порядок оценки обеспечения готовности (приложение к приказу)

## Slide 20: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
19
Требования по обеспечению готовности
к отопительному периоду (муниципальные образования)
8.3.1. Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 1 апреля 2025 г. в 2025 году, в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:
- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 *Федерального закона о теплоснабжении;
* 5. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## Slide 21: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
20
Требования по обеспечению готовности
к отопительному периоду (муниципальные образования)
8.3.1. Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
…
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании размещается после его утверждения (актуализации) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации).
Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

## Slide 22: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
21
Требования по обеспечению готовности
к отопительному периоду (муниципальные образования)
8.3. Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 настоящих Правил, в том числе:
…
8.3.2. Утвержденную (актуализированную) схему теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
8.3.3. Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 * настоящих Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 ** Федерального закона о теплоснабжении.
* Примеры – штатное расписание, положение о диспетчерской службе, инструкции, копии удостоверений о проверке знаний
** до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления … организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

## Slide 23: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
22
9. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:
9.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о
теплоснабжении.
9.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований … Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115), и пунктов 394,396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под Избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.
9.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил.

## Slide 24: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
23
10. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпункте 1.6
пункта 1* настоящих Правил, обязаны выполнять требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, обеспечить выполнение плана
подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, а также
подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 настоящих Правил.
11. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1** настоящих Правил, обязаны:
11.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2
Федерального закона о теплоснабжении.
11.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 <12> (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
11.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования
газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению.
*владельцы сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями
**потребители, управляющие компании, обслуживающие организации

## Slide 25: Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1; синие ячейки - фактическое численное значение
24

## Slide 26: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
25
Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1; синие ячейки - фактическое численное значение
Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1; синие ячейки - фактическое численное значение
25

## Slide 27: Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1
26

## Slide 28: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
27
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 13 ноября 2024 г. № 2234
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
Настоящий Порядок устанавливает правила проведения лицами, установленными
частями 7 -10 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
(далее - Федеральный закон о теплоснабжении, уполномоченные органы соответственно),
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - оценка обеспечения готовности):
1.1. Муниципальными образованиями.
1.2. Теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями.
1.3. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения …..
1.4. Управляющими организациями, … при условии осуществления ими деятельности по
управлению многоквартирными домами.
1.5. Лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях
надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления ….
1.6. Владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями….

## Slide 29: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
28
4. Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа создаются комиссии.
5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - программа оценки готовности), утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист) (рекомендуемые образцы приведены в приложениях №№ 1 - 4 к настоящему Порядку).
6. В целях проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований в состав комиссии по согласованию включаются представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения.

## Slide 30
Порядок и сроки утверждения комиссий по обеспечению готовности к отопительному периоду
2
1
Создание комиссии по подготовке к ОЗП в муниципальном образовании
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 августа в виде распорядительного акта (приказа)
Представители администрации (председатель, заместитель)
Представитель ОИВ в лице минэнерго и ЖКХ Самарской области
Представитель ГРО при наличии газифицированных МКД
Представитель ОИВ в сфере обороны, при наличии объектов обороны
Представитель Средне-Поволжского управление Ростехнадзора
ЕТО
Состав комиссии по подготовке к ОЗП

## Slide 31
Дорожная карта по порядку проведения оценки готовности к ОЗП:
Не позднее чем за 20 календ. дней до дня начала проведения оценки
Получение уведомления о сроках проведения оценки
Должно содержать дату, к которой представить в комиссию оценочные листы и подтверждающие документы
Представление в комиссию оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требование пункта 9 Правил. По решению комиссии проводится осмотр объектов
Комиссия
Предоставление комиссией оценочных листов с приложениями, подтверждающих выполнение требований пункта 9 Правил готовности
ЕТО
Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов
В случае расхождения сведений, представленных в комиссию с данными ЕТО
У ЕТО запрашиваются доп. документы
В течение 10 кал. дней
Не позднее 5 раб. дн. до дня подписания акта оценки
Направление в комиссию результатов проверки и расчета индекса
Комиссия устанавливает уровень готовности к ОП каждого объекта

## Slide 32
Дорожная карта по порядку проведения оценки готовности к ОЗП:
Комиссия устанавливает уровень готовности к ОП каждого объекта
Уровень готовности определяется как средне арифметическое значение индексов
Не готов – индекс < 0,8
Готов с условиями – 0,8 ≤ индекс < 0,9
Готов – 09 ≤ индекс
Срок оценки не превышает 20 кал. дн. с даты начала
Не позднее 1 раб. дня с даты завершения оценки
Не позднее 25 октября
Результаты оценки оформляются актом (приложение 5 к порядку)
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект
При наличии замечаний в оценочном листе указывается срок устранения (кроме пп. 9.2 Правил)
Не позднее 1 ноября
В течение 5 дней со дня подписания акта
Паспорт обеспечения готовности к ОП (приложение 6 к Порядку)
Выдается в случае уровня готовности «Готов», «Готов с условиями»
Выдается лицами, указанными в части 7 -1- ст. 20 ФЗ-190
Повторное направление в комиссию оценочных листов и документов в случае устранения замечаний с оформлением нового акта
Не позднее 14 дней с момента получения уведомлена об устранении замечаний
Направление передачи документации
Направление передачи ЕТО
Направление передачи действий комиссии
Указание на нормативный срок действий
Указание на требования к содержанию

## Slide 33: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
29
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 настоящего Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

## Slide 34: Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
30
В случае неустранения замечаний муниципальными образованиями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также владельцами тепловых сетей, не являющихся ТСО, Комиссия передает данные в Ростехнадзор, который возбуждает дело об административном правонарушении
В случае неустранения замечаний потребителями ТЭ, УО, ТСЖ и ЖСК, Комиссия в течение 5 рабочих дней передает данные органу государственного жилищного надзора, который возбуждает дело об административном правонарушении.

## Slide 35: Обеспечение готовности к отопительному периоду
31
Статья 9.22. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод
5. Нарушение потребителем тепловой энергии введенного в отношении него полного или частичного ограничения режима потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения, невыполнение потребителем тепловой энергии требования о самостоятельном ограничении режима потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, предъявленного ему в соответствии с установленным законодательством о теплоснабжении порядком ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, либо необеспечение потребителем тепловой энергии в предусмотренных указанным порядком случаях доступа представителей теплосетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по введению ограничения или прекращению подачи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, к принадлежащим потребителю теплопотребляющим установкам –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.

## Slide 36: Обеспечение готовности к отопительному периоду
32
Статья 9.22. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод
6. Невыполнение теплосетевой организацией или иным лицом, обязанным осуществлять действия по ограничению, прекращению, возобновлению подачи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, требований об осуществлении таких действий, предъявленных в соответствии с установленным законодательством о теплоснабжении порядком ограничения и
прекращения подачи тепловой энергии, при отсутствии предусмотренных указанным порядком
обстоятельств, препятствующих осуществлению таких действий, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
*Ростехнадзор

## Slide 37: Обеспечение готовности к отопительному периоду
33
Статья 9.24. Нарушение законодательства о теплоснабжении
1. Ненаправление проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения для утверждения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, либо направление проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения для утверждения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, с нарушением требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления поселения или городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, уполномоченным должностным лицом органа исполнительной власти города федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
* Ростехнадзор

## Slide 38: Обеспечение готовности к отопительному периоду
34
Статья 9.24. Нарушение законодательства о теплоснабжении
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль
31. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа, осуществляющего муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
* суды

## Slide 39: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
35
Глава 2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения Статья 4.1. Федеральный государственный энергетический надзор | Глава 2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения Статья 4.1. Федеральный государственный энергетический надзор
4. Организация и осуществление федерального государственного энергетического надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного энергетического надзора федеральным органом исполнительной власти. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного энергетического надзора в случаях, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не применяется положение части 5 настоящей статьи. | 4. Организация и осуществление федерального государственного энергетического надзора регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с уполномоченным Правительством РФ на осуществление федерального государственного энергетического надзора федеральным органом исполнительной власти. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного энергетического надзора в случаях, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, не применяются положения частей 5, 5.1 и 5.2 настоящей статьи.
<фрагмент не существовал> | 5.1. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения проводятся следующие профилактические мероприятия: 1) информирование; 2) обобщение правоприменительной практики; 3) объявление предостережений; 4) консультирование; 5) профилактический визит. 5.2. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 1) выездная проверка; 2) документарная проверка.

## Slide 40: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
36
Глава 2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения | Глава 2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения Статья 5. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения
7.1) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек; | 7.1) осуществление мониторинга разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек, за исключением отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения;
<фрагмент не существовал> | 7.6) согласование порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальных образованиях в соответствии с настоящим Федеральным законом;

## Slide 41: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
37
Глава 2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения | Глава 2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения
4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, муниципальных округов, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду; | 4) обеспечение готовности к отопительному периоду муниципальных образований, в том числе выполнение обязательных требований, установленных статьей 20 настоящего Федерального закона и правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и проведение оценки обеспечения лицами, перечисленными в пунктах 2 – 6 части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, готовности к отопительному периоду в соответствии с порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
9.1) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, | 9.1) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, поселения, муниципального округа, городского округа, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации; 9.2) утверждение и ежегодная актуализация порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) с учетом положений, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 20 настоящего Федерального закона; 9.3) согласование порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями;

## Slide 42: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
38
Федеральный закон теперь устанавливает требования в том числе для владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями (статья 1).
Статья 20. Готовность к отопительному периоду с 01.03.2025
1. Готовность к отопительному периоду должна быть обеспечена:
1) муниципальными образованиями;
2) теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями;
3) потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и …;
4) управляющей организацией, а также ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;
5) лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию …;
6) владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями.

## Slide 43: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
39
Глава 5. Обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов | Глава 5. Обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения
Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов | Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения
<фрагмент не существовал> | 7.2) оценку надежности теплоснабжения и предложения, предусматривающие повышение надежности теплоснабжения, в том числе мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в случаях, установленных требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;

## Slide 44: Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025)
40
Глава 7. Заключительные положения Статья 29. Заключительные положения | Глава 7. Заключительные положения Статья 29. Заключительные положения
<фрагмент не существовал> | 10. В случае необеспечения критериев надежности теплоснабжения потребителей, установленных Правительством Российской Федерации, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации обеспечивают достижение выполнения таких критериев в сроки, соответствующие срокам выполнения мероприятий, обеспечивающих повышение надежности теплоснабжения, в том числе мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, предусмотренных схемами теплоснабжения или инвестиционными программами теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, финансирование реализации которых предусмотрено за счет учтенных при установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения собственных средств регулируемой организации, бюджетных кредитов, а также средств бюджетов субъектов Российской Федерации в случае, если по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, осуществляемых субъектами Российской Федерации в рамках определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов, в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, резервируемые системы теплоснабжения соответствующего муниципального образования признаны малонадежными и (или) ненадежными.

## Slide 45: Основные положения в 170 ПП РФ по СРЖ
41
Разделы 170 ПП РФ:
II. Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного Фонда
2.6. Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации
2.6.1. Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.
2.6.2. При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период
надлежит:
- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;
- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;
- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

## Slide 46: Основные положения в 170 ПП РФ по СРЖ
42
Разделы 170 ПП РФ:
II. Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного Фонда
2.6.3. Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной,
теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного
самоуправления (по предложению организации обслуживающей указанный жилищный фонд) с
учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября, в центральных -
к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции.
2.6.4. План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником жилищного фонда или организацией по его обслуживанию и утверждается органами местного самоуправления на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период.
2.6.5. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка)
подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции).
Должна быть выполнена наладка внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле.
Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

## Slide 47: Основные положения в 170 ПП РФ по СРЖ
43
Разделы 170 ПП РФ:
II. Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного Фонда
2.6.6. В период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях организуется:
• подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников;
• подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала);
• подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем);
• в неотапливаемых помещениях обеспечивают ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода.
При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье).
2.6.7. В неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утеплить противопожарный водопровод.
2.6.8. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов.

## Slide 48: Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290
44
6. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем
услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, обязаны:
а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними
организациями, в том числе специализированными…,
г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также
предложений о проведении капитального ремонта…;
д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых
помещений;
е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений;
ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в
многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением
работ….
8. Выполнение работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем
внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных
систем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ,
осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.

## Slide 49: Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2018 г. № 1090 о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам управления многоквартирными домами
45
4.1. К грубым нарушениям лицензионных требований относятся:
а) нарушение лицензионного требования, предусмотренного подпунктом
"а" пункта 3 настоящего Положения, повлекшее причинение вреда жизни
или тяжкого вреда здоровью граждан, которое подтверждено
вступившим в законную силу решением суда;
б) нарушение лицензионного требования, предусмотренного подпунктом
"а" пункта 3 настоящего Положения, в части непроведения лицензиатом испытаний на прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах;